НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МЭИ»

-----------------------------

Кафедра "Электрические станции"

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ _______________________________________________________________

| Студент | ______ Неилов А.В._________ | Группа | ИД0101-14___ | Вариант | _763747_______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Исходные данные проектируемой электростанции (подстанции) и энергосистемы

1.1. Электростанция (подстанция)  ТI   ГЭС

1.2. Генераторы или синхронные компенсаторы (СК)

| Параметры генераторов |  |  |  |  |  |  | Параметры СК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Рном, МВт | Uном, кВ | cosφном | X"d, о.е. | Та, с | Кол- во | Тип | Sном, МВА | Uном, кВ | cosφном | X"d, о.е. | Та, с | Кол- во |
| СВ-505/190-16Т | 60 | 11 | 0,9 | 0,21 | 0,25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Т2 |  |  |  |  |  | Т3 | Т4 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Параметры технологической части и собственных нужд

| Котлы |  |  | Реакторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | Топливо |  | Тип | Мощность, МВт и число генераторов на реактор |
| - | - |  | - | - |
| Т5 |  |  | Т6 |  |

| Собственные нужды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рmax, кВт | Рmax/Руст, % | Uном |  | cosφном |
|  |  | кВ | В |  |
| - | 2 | 10,5 | 380/220 | 0,9 |
| Т7 | Т8 | Т9 |  |  |

1.4. Параметры воздушной сети высшего напряжения (ВН)

| Uном, кВ | Параметры систем |  |  |  |  |  | Длина воздушных линий, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 |  |  | С2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sном, МВ*А | Хс, о.е. | Рав.р, МВт | Sном, МВ*А | Xc, о.е. | Рав.р, МВт | l1 | l2 | l3 | l4 |
| 220 | 3500 | 1,3 | 220 | - | - | - | 100 | 80 | 130 | 80 |
| Т10 | Т11 |  |  |  |  |  | Т12 |  |  |  |

1.5. Параметры воздушной сети среднего напряжения (СН)

| Uном, кВ | Рнг.max, МВт | cosφном | Потребители ,% по категориям |  |  | Длина воздушных линий, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | l1 | l2 | l3 | l4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т13 | Т14 |  |  |  |  | Т15 |  |  |  |

1.6. Параметры кабельной сети низшего напряжения (НН)

| Uном, кВ | Рнг.max, МВт | cosφном | Потребители, % по категориям |  |  | Параметры распределительных пунктов (РП) |  |  | Суммарная протяженность кабельной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Тип РП | Рнг.max, МВт | Кол-во, шт |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | А | 1,2 | 4 |  |
| Т16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименьшая длина кабеля отходящего от шин РУ НН до РП l, км | Время действия релейной защиты на шинах tзащ, с |  | Минимальное сечение кабеля отходящего от РП Sмин, мм2 | Тип выключателя, установленного на РП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭС (ПС) | РП |  |  |
| - | - | - | - | - |
| Т18 |  |  |  |  |

1.7. Суточные графики нагрузки

| Число дней в году |  |  |
| --- | --- | --- |
| зимних | летних | паводка |
| 205 | 160 | 55 |
| Т19 |  |  |

| Сеть низшего напряжения: Т22 Сюда вставить график, см. рис. 4 Справочных материалов 1.8 Принципиальная схема планируемой электростанции Т23: |  | График нагрузки (выработки) генераторов, Рг Сюда вставить график, см. рис. 6 Справочных материалов Т25 Т24 (-) |
| --- | --- | --- |

2. Задание

2.1. Проектирование главной схемы электрических соединений

На основании данных раздела I разработать главную схему электрических соединений проектируемой электроустановки.

2.1.1. Выбрать структурную схему (число, тип и мощность главных трансформаторов и автотрансформаторов связи). Расчет вариантов структурных схем провести с учетом показателей надежности.

2.1.2. Выбрать электрические схемы РУ всех напряжений. Для РУ повышенных напряжений расчет провести с учетом показателей надежности3.

2.1.3. Выбрать схему питания собственных нужд, включая выбор числа, типов и мощности трансформаторов собственных нужд. Расчетную нагрузку собственных нужд определить по заданному значению Рсн max.

Пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 выполнить на основании технико-экономического сопоставления наиболее целесообразных вариантов.

2.1.4. Произвести расчет токов КЗ, необходимых для выбора электрических аппаратов и проводников, и выбрать технически необходимые и экономически целесообразные средства ограничения токов КЗ. При наличии кабельных линий, питающих РП 6-10 кВ, предварительно должны быть выбраны сечения кабелей.

2.1.5. В соответствии с требованиями ГОСТа выбрать электрические аппараты: выключатели, разъединители, реакторы, предохранители, разрядники, измерительные трансформаторы тока и напряжения, определить состав измерительных приборов.

Измерительные трансформаторы выбрать по напряжению, по току продолжительного режима с учетом их назначения, места установки, количества, схемы соединений, классов точности.

2.1.6. По указанию преподавателя:

а) произвести выбор измерительных трансформаторов по всем условиям, включая вторичную нагрузку:

трансформаторов тока цепи _______________________________________;

трансформаторов напряжения цепи ________________________________ ;

б) выбрать токопроводы (шинные конструкции) в цепи ________________

2.1.7. Вычертить главную схему электрических соединений на листе ватмана форматом А1 (594•840 мм) с указанием типов и параметров всего оборудования.

2.2. Проектирование конструкции распределительных устройств

Разработать конструкцию распределительного устройства	.

2.2.1. Выполнить схему заполнения РУ 	_______________________________.

2.2.2. Выполнить план РУ 			_______________________________.

2.2.3. Выполнить эскизы ячеек  		_______________________________.

Чертежи выполняются на миллиметровой бумаге в масштабе, предусмотренном ГОСТом.

3. Требования к курсовому проекту

Проект должен содержать:

а) пояснительную записку с обоснованием принятых решений с приложениями, куда вносят громоздкие и повторяющиеся расчеты: расчет потерь энергии в трансформаторах, расчет токов КЗ, выбор электрических аппаратов;

б) графическую часть: главную схему электрических соединений и чертежи конструктивной части.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Околович М.Н. Проектирование электрических станций. М.: Энергоиздат, 1982. 400 с.

2. Электрическая часть станций и подстанций /Под ред. А.А. Васильева, М.: Энергия, 1980. 608 с.

3. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоиздат, 1988.

4. Морозова Ю.А., Наяшкова Е.Ф. Выбор принципиальной схемы и схемы собственных нужд электрических станций и подстанций. М.: Моск. энерг. ин-т, 1981, 96 с.

5. Васильева А.П., Морозова Ю.А. Проектирование схем распределительных устройств электрических станций и подстанций. М.: Моск. энерг. ин-т, 1981. 79 с.

6. Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. М.: Энергоатомиздат, 1985. 240с.

7. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1986. 640 с.

8. Условия работы и выбора электрооборудования электростанций /Балаков Ю.Н., Долин А.П., Жуков В.В. и др.: /Под ред. Б.Н. Неклепаева. М.: Моск. энерг. ин-т. 1984. 104 с.

9. Сборник типовых задач по электрической части электрических станций /Агапов В.Г., Балаков Ю.Н., Васильева А.П. и др.: /Под ред.Б.Н. Неклепаева. М.: Моск. энерг. ин-т. 1985. 100 с.

10. Гусев Ю.П., Долин А.П., Жуков В.В. Методические указания по курсовому проекту "Проектирование электрической части электростанции (подстанции)". М.: Моск. энерг. ин-т, 1989. – 73 с.

Дата выдачи задания 29 июля 2026 г.	                     Дата защиты проекта  " ____ " ______________ 2026 г.

| Руководитель проекта | Г.Ч. Чо |
| --- | --- |

Здесь и далее указаны метки (Т1 – Т25), соответствующие текстовым, числовым и графическим данным в /12/

Студенты специальности "Электрические станции" п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 могут выполнять на компьютере

Расчеты с учетом показателей надежности проводят студенты специальности "Электрические станции"