Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный

технический университет имени Гагарина Ю.А.»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Программа, методические указания и контрольные задания

для студентов заочного обучения направления

«Электроэнергетика и электротехника»

Электронное издание локального распространения

Одобрено

редакционно-издательским

советом Саратовского

государственного

технического

университета

Саратов – 2017

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

Составитель: доц. Кожевников В.Ю., доц.Дунаева Т.Ю.

Рецензент:

410054, Саратов, ул. Политехническая, 77

Научно-техническая библиотека СГТУ

Тел. 52-63-81, 52-56-01

htpp : // lib.sstu.ru

© Саратовский государственный

технический университет, 2017

Введение

Курс «Автоматизированный электропривод» в подготовке инженера по специальности «Электроснабжение» занимает одно из ведущих мест. Роль этого курса определяется теми задачами, которые приходится решать инженеру в своей практической работе. Для успешного решения этих задач необходимо знание свойств автоматизированного электропривода в статических и динамических режимах. Знание особенностей работы электропривода позволяет оценить влияние режимов его работы на электрические характеристики системы электроснабжения предприятия, цехов и предусмотреть мероприятия по улучшению этих характеристик.

Курс «Автоматизированный электропривод» изучается после курса «Электрические машины» и является базовым для курса «Типовой электропривод общепромышленных механизмов». На изучение курса отводится _____ часов лекционных и ____ часов лабораторных занятий. В процессе изучения курса студент обязан выполнять контрольные задания. При освоении курса и выполнения контрольного задания необходимо пользоваться Международной системой единиц (СИ). Условные графические обозначения в электрических системах должны отвечать требованиям ЕСКД.

РАПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ

| №п/п | Наименование темы | Виды занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Введение. История развития электропривода | - | - |
| 2 | Механические характеристики и регулирование скорости вращения электроприводов постоянного тока | 2 | 6 |
| 3 | Механические характеристики и регулирование скорости вращения электроприводов переменного тока | 2 | 6 |
| 4 | Переходные режимы и нагрузочные диаграммы электроприводов | 1,5 | 2 |
| 5 | Выбор мощности электродвигателя | 1,5 | - |
| 6 | Разомкнутые системы автоматического управления электроприводами | 1 | 2 |
| 7 | Замкнутые системы автоматического управления электроприводами | 1 | 2 |
| 8 | Типовые схемы автоматического управления электроприводами | 1 | 2 |
| Итого: | 10 | 20 |

Последовательность прохождения курса несколько отличается от  последовательности его изложения в рекомендуемых учебных пособиях. Для самоконтроля процесса указаны разделы пособий, подлежащих изучению. Для самоконтроля в конце каждой темы приведены контрольные вопросы.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА

Тема 1. Введение. История развития электропривода

Краткий исторический обзор развития электрического привода. Значение рационального электрооборудования промышленных предприятий для развития народного хозяйства. Роль российских ученых в создании теории электропривода. Основные задачи автоматизированного электропривода. Современное развитие и перспективы развития электропривода. Цели и задачи курса.

Методические указания

Необходимо понять причины и погрешности развития электропривода. Значение работ русских ученых в этой области. Изучить основные направления теории и практики автоматического электропривода.

Контрольные вопросы

- Каковы основные преимущества электрического привода по сравнению с другими типами приводов?

- Охарактеризуйте основные типы электропривода.

- Почему при электрическом приводе рабочих машин имеются широкие возможности для автоматизации производственных процессов?

- Основные  направления развития электропривода в России.

Тема 2. Механические характеристики и регулирование скорости

вращения электроприводов постоянного тока

Механические характеристики производственных механизмов и электрических двигателей. Жесткость характеристики. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого, последовательного и смешанного возбуждений. Естественные и искусственные характеристики. Построение механических характеристик двигателей постоянного тока. Расчет пусковых сопротивлений при автоматизированном пуске двигателей постоянного тока. Тормозные режимы двигателей постоянного тока. Электропривод при механическом соединении валов двух или нескольких машин постоянного тока.

Основные показатели регулирования скорости вращения электроприводов. Реостатное регулирование скорости вращения электродвигателя. Регулирование скорости вращения электродвигателя ослаблением потока возбуждения. Механические характеристики и регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока при питании их по «системе генератор-двигатель» (Г-Д). Механические характеристики и регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока при питании их по системе «вентильный преобразователь-двигатель» (ВП-Д). Импульсное регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока.

Методические указания

Глубокое и всестороннее изучение механических характеристик электродвигателей в установившихся режимах, знание регулировочных свойств и способов регулирования скорости вращения электродвигателей, необходимых для решения задачи выбора рационального типа электропривода производственных механизмов. От электропривода ряда механизмов требуется высокая стабильность поддержки скорости и большая плавность регулирования при  значительном диапазоне регулирования скорости.

Этим требованиям отвечает электропривод с двигателями постоянного тока. При изучении механических характеристик машин постоянного тока следует обратить внимание на физическую суть явлений в электродвигателе, в результате которых механическая характеристика имеет тот или иной вид. Вид последней зависит от того, насколько полно напряжение, приложенное к зажимам двигателя, уравнивается противо-ЭДС якоря.

Чем меньше потери напряжения в сопротивлениях цепи, тем жестче характеристика. С другой стороны, потери напряжения в сопротивлениях якорной цепи полностью определяются нагрузкой двигателя, а противо-ЭДС – скоростью вращения и магнитным потоком возбуждения машины. Следовательно, если поток зависит от нагрузки, то механическая характеристика будет более мягкой.

Важно понять, зачем требуется ограничение токов в пуско-тормозных режимах. Отметим, что максимально допустимые нагрузки двигателей постоянного тока зависят, в первую очередь, от процессов в коммутируемых секциях обмотки якоря и, следовательно, от скорости вращения электродвигателя.

При рассмотрении регулирования скорости вращения электроприводов необходимо оценить основные показатели регулирования для каждого способа и возможные области использования данного способа.

Большое значение в современном электроприводе постоянного тока приобретает тиристорный  электропривод, который более широкое распространен во всех отраслях производства. Поэтому необходимо обратить внимание на изучение механических регулировочных свойств и работу таких электроприводов.

Контрольные вопросы

- Что называется механической характеристикой электродвигателя?

- На какие типы можно разделить механические характеристики производственных механизмов по характеру зависимости статического момента от скорости вращения?

- Напишите общее уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока.

- Как построить пусковую диаграмму для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения?

- Как построить искусственную механическую характеристику двигателя постоянного тока последовательного возбуждения?

- Как построить пусковую диаграмму для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения?

- Перечислите и охарактеризуй	те виды электрического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Начертите механические характеристики для каждого тормозного режима.

- Перечислите и охарактеризуйте виды электрического торможения двигателя постоянного тока  последовательного возбуждения. начертите механические характеристики для каждого тормозного режима.

- Перечислите и охарактеризуйте виды электрического торможения двигателей постоянного тока смешанного возбуждения. Начертите схемы включения и механические характеристики для каждого тормозного режима.

- Как влияет изменение напряжения сети, сопротивления в цепи якоря на вид механических характеристик двигателя постоянного тока последовательного возбуждения?

- Как  влияет изменение сопротивления шунтирующей цепи при неизменной величине последовательного сопротивления на вид механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения в схеме шунтирования обмотки якоря?

- Каковы показатели регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения в схеме шунтирования обмотки якоря (обмотка возбуждения включена в последовательную цепь)?

- Назовите и охарактеризуйте основные показатели регулирования скорости вращения электроприводов.

- Какими факторами ограничиваются пределы регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока при изменении тока возбуждения машины?

- Какие способы регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения относятся к регулированию с постоянным допустимым моментом?

- Почему при регулировании скорости вращения двигателя постоянного тока введением сопротивления в цепь якоря нельзя получить большой диапазон регулирования?

- Поясните, почему при регулировании скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения изменением напряжения в системе Г-Д механические характеристики обладают меньшей жесткостью, чем при питании двигателя от источника неизменного напряжения?

- Какими достоинствами и недостатками обладает электропривод по системе Г-Д?

- Сопоставьте основные показатели регулирования скорости вращения двигателя в система Г-Д и ТП-Д.

- Опишите принципы импульсного параметрического регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока и способы его реализации

Тема 3. Механические характеристики и регулирование скорости

вращения электроприводов переменного тока

Упрощенная Г-образная схема замещения асинхронного двигателя, его механические характеристики, построение механических характеристик асинхронного двигателя. Тормозные режимы асинхронного двигателя.

Упрощенная векторная диаграмма, пусковая, механическая и угловая характеристики синхронного двигателя. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя введением сопротивления в цепь роторов, изменением числа пар полюсов, изменением частоты питающего напряжения. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением частоты с помощью тиристорных преобразователей.

Импульсное регулирование скорости вращения двигателей переменного тока. Асинхронный электропривод для получения низких скоростей. Регулирование скорости вращения двигателя при помощи асинхронной муфты скольжения.

Методические указания

Электродвигатели переменного тока имеют ряд преимуществ перед двигателями постоянного тока, а именно: более просты в конструкции и в обслуживании, не требуют преобразовательных устройств переменного тока в постоянный и т.д. Эти преимущества обусловили распространение таких двигателей в электроприводах самых различных механизмов. В то же время применение двигателей переменного тока ограничено, например, в случаях, когда при высокой плавности регулирования требуется широкий диапазон регулирования скоростей вращения двигателя.

Целесообразность выбора переменного тока для привода производственного механизма определяется, в первую очередь, технологическими требованиями к приводу, видом механических характеристик, перегрузочной способностью, экономичностью принятого способа регулирования скорости.

Знание указанных свойств электропривода переменного тока  позволяет производить более полный анализ нагрузок потребителей электроэнергии, рассчитать режимы работы электроприводов подавляющего большинства механизмов, находящихся в ведении инженера-электрика, например, компрессоров, насосов, вентиляторов.

При изучении механических характеристик асинхронного двигателя следует четко уяснить принцип действия асинхронной машины, возможность представления ее эквивалентной схемой замещения.

Необходимо обратить внимание на физическую суть явлений в обмотках электродвигателя, в результате которых механическая характеристика имеет такой сложный вид. Нужно проследить, как меняется ток ротора, статора, поток намагничивания машины в каждом режиме, как они влияют на формирование механических и электромеханических характеристик. Как влияют допущения, принятые при выводе упрощенной формулы Клосса  на вид механической характеристики асинхронного двигателя. Следует учитывать, что в отличие от двигателей постоянного тока независимого возбуждения  скорость идеального холостого хода асинхронного двигателя не зависит от величины напряжения, сопротивления цепи ротора и статора полностью определяется конструктивным выполнением обмоток машины и частотой питающего напряжения.

Большое значение в системах электроснабжения имеют приводы с синхронными двигателями. Регулирование возбуждения синхронных двигателей позволяет поддерживать постоянство уровня напряжения, необходимое значение коэффициента мощности при изменении нагрузок сети и, тем самым, улучшать технико-экономические показатели всей системы электроснабжения в целом. Приводы с синхронными двигателями имеют значительный вес в нагрузке любой электрической системы, и поэтому при освоении данной темы особое внимание следует обратить на изучение их характеристик и свойств.

Контрольные вопросы

- Выведете выражение для электромагнитного момента асинхронного двигателя на основе упрощенной схемы замещения.

- Проведите анализ механической характеристики асинхронного двигателя с позиции ее характерных точек и режимов работы двигателя.

- Какие виды электрического торможения асинхронного двигателя Вы знаете? Начертите механические характеристики для каждого тормозного режима.

- Как зависит вид механической характеристики асинхронного двигателя от напряжения и частоты питающей сети?

- Изменится ли номинальное напряжение при увеличении сопротивления роторной цепи?

- Поясните, чем обусловлены границы регулирования вверх и вниз от основной скорости при частотном регулировании асинхронного двигателя.

- В чем заключается принцип работы асинхронного преобразователя частоты?

- Поясните принцип работы статического преобразователя частоты.

- Укажите способы осуществления и основные особенности импульсного метода регулирования скорости и вращения электродвигателей.

- Принцип работы асинхронной муфты скольжения.

- В чем состоят  основные достоинства синхронного двигателя?

- Объясните вид механической характеристики асинхронного двигателя при скольжении выше критического.

- Что называется угловой характеристикой синхронного двигателя? Поясните сущность явлений при работе синхронного двигателя устойчивой и неустойчивой части угловой характеристики.

- Чем объяснить абсолютную жесткость механической характеристики синхронного двигателя?

- Как влияют на максимальный момент синхронного двигателя изменение напряжения, частоты сети и тока возбуждения?

Тема 4. Переходные режимы и нагрузочные диаграммы

электроприводов

Силы и моменты, действующие в электроприводах. Уравнение движения электропривода и загрузочные диаграммы. Приведение моментов сопротивления и моментов инерции в валу двигателя. Приведение силы и массы при поступательном движении к вращающемуся валу двигателя.

Время ускорения и замедления привода. Графическое и графоаналитическое решение уравнения движения электропривода.

Пуск, торможение и реверс двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Энергетика переходных режимов двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

Способы форсирования процесса возбуждения в системе Г-Д. Пуск, торможение и реверсирование в электромагнитные переходные режимы в приводах с асинхронными двигателями. Потери энергии при переходных режимах в приводах с асинхронными двигателями.

Работа электропривода с маховиком при ударной нагрузке. Определение напряжения и допустимой мощности двигателей по условиям пуска и самозапуска. Определение мощности неотключаемых электродвигателей по условию самозапуска. Мероприятия по обеспечению самозапуска двигателей.

Методические указания

Производительность механизмов, работающих с частыми пуско-тормозными режимами, зависит в первую очередь от переходных процессов в электроприводе. Знание законов изменения тока, момента, скорости в переходных режимах электроприводов позволяет производить правильный выбор мощности электродвигателя и обеспечивать нормальную, экономически эффективную работу механизма.

При  изучении темы необходимо усвоить классификацию электроприводов по характеру статических нагрузок и иметь в виду, что переходный процесс в электроприводе в основном определяется характером статического момента и формой механической характеристики электропривода.

Анализ переходных режимов производят, исходя из закона сохранения энергии, который в конечном счете записывается в виде уравнения баланса напряжения, мощности, потенциальной и тепловой энергии для рассматриваемого электропривода.

Изменение запаса того или иного вида энергии не может происходить мгновенно и определяется соответствующими инерционностями. Длительность  протекания переходных процессов в электроприводе различна, что позволяет в инженерных расчетах выделить одну или несколько инерционностей, пренебрегая влиянием остальных. Так, при рассмотрении переходных процессов электроприводов, в которых электродвигатели питаются от сети, основной инерционностью, определяющей характер протекания переходных процессов, является механическая инерция, тогда как при питании электродвигателя по системе Г-Д переходные процессы определяются электромагнитной инерцией обмотки возбуждения генератора.

Переходные процессы в двигателях переменного тока оказывают значительное влияние на питающую сеть. Правильный выбор мощности двигателей по условиям пуска часто является определяющим условием безаварийной работы системы электроснабжения промышленных предприятий.

Контрольные вопросы

- Назовите причины возникновения переходных режимов в электроприводах.

- Как классифицируются механические характеристики рабочих машин?

- Что такое электромеханическая и электромагнитная постоянные времени электроприводов, от каких параметров и как они зависят?

- Какие виды инерции проявляются в электроприводах?

- Напишите и проанализируйте основное уравнение движения электропривода.

- Какие закономерности положены в основу приведения моментов сопротивления и моментов инерции?

- В чем сущность графического и графоаналитического метода уравнения движения электропривода?

- По какому закону происходит изменение момента и скорости вращения при пуске электродвигателя в электроприводах с прямолинейной механической характеристикой при постоянном статическом моменте?

- Что такое форсировка возбуждения электрических машин и как она осуществляется в генераторе (и двигателе) постоянного тока?

- Как влияет наличие статического момента на процесс пуска, торможения и реверсирования электродвигателя?

- Чем определяется величина потерь энергии при пуске и торможении электродвигателей?

- Укажите способы уменьшения потерь энергии в электроприводах переменного тока при переходных режимах.

- По каким соотношениям изменяется ток в двигателе постоянного тока при его пуске и торможении без нагрузки и под нагрузкой? Приведите примеры графиков.

- Каким образом изменяются момент и скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения при ударном приложении нагрузки к валу двигателя?

Тема 5. Выбор мощности электродвигателя

Общие положения выбора мощности электродвигателей. Режимы работы электродвигателей по условиям нагрева. Нагрев и охлаждение двигателей при продолжительном режиме работы. Постоянные времени нагрева и охлаждения. Выбор мощности электродвигателя для продолжительного режима работы при неизменной нагрузке. Расчет мощности двигателя по методу средних потерь и методу эквивалентных величин: тока, мощности. Пределы применимости эквивалентных величин. Нагрев и охлаждение двигателей при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы. Коэффициенты тепловой и механической нагрузки. понятие относительной продолжительности включения электродвигателя. выбор мощности двигателей при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы, перерасчет при переходе от одной продолжительности включения к другой.

Методические указания

При работе электродвигателя его отдельные части нагреваются вследствие потерь электроэнергии в обмотках двигателя, в магнитопроводе и ярме машины, а также за счет механических потерь: трения в подшипниках и на вентиляцию. Наиболее эффективным будет использование двигателя (его номинальный режим работы), если номинальная температура нагрева изоляции обмоток не превысит допустимой температуры нагрева для данного класса изоляции. Поскольку нагрузка двигателя чаще всего меняется во времени и включение двигателя может быть кратковременным, цикличным или непродолжительным по времени, возникает необходимость проверки двигателя по вышеуказанному условию. Все методы расчета двигателя носят проверочный характер и сводятся в конечном итоге к определению реального значения нагрева двигателя с помощью приближенных (эквивалентных) величин. Расчет по методу эквивалентной величины достаточно верно отражает действительный нагрев двигателя только при определенных конструкциях и типах, что следует иметь в виду, применяя тот или иной метод. Необходимо понять влияние принудительного охлаждения на температурный режим электродвигателя и отличие в условиях охлаждения электродвигателей с самовентиляцией и вентиляцией с помощью постороннего вентиляционного устройства.

Контрольные вопросы

- Каковы основные допущения, применяемые при рассмотрении процесса нагрева электродвигателей?

- Дайте определение продолжительного, кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы электропривода.

- За счет каких факторов происходит нагрев электродвигателя?

- По каким критериям производится выбор мощности электродвигателя?

- На какие классы нагревостойкости подразделяются изолирующие материалы, применяемые в электрических машинах?

- Какими факторами обуславливаются максимально допустимая величина момента двигателей постоянного и переменного тока?

- Напишите и проанализируйте уравнение нагрева и охлаждения двигателя.

- В чем заключается выбор мощности двигателя по методу средних потерь эквивалентного тока, момента, мощности? Каковы границы применения каждого из указанных методов?

- Что такое относительная продолжительность включения двигателя и для каких значений ПВ в каталогах указываются допустимые нагрузки двигателя (мощность, ток, скорость и др.)?

- Как осуществляется перерасчет мощности двигателя от фактического ПВ к каталожному?

- Что такое нагрузочная диаграмма электропривода?

- Как осуществляется выбор мощности при кратковременном режиме работы?

- Как осуществляется выбор мощности двигателя при продолжительном режиме работы с неизменной и изменяющейся нагрузкой?

- Как определить допустимую частоту включений асинхронного электродвигателя?

Тема 6. Разомкнутые системы автоматического

управления электроприводами

Изображение и обозначение элементов схем автоматического управления. Принципы  автоматического управления пуском электродвигателей в функции скорости, тока, времени. Принципы автоматического управления торможением электродвигателей. Расчет точки присоединения реле противовключения, бесконтактное управление электроприводами.

Методические указания

Принципы построения схем автоматического управления определяются механическими, электромеханическими характеристиками и переходными процессами автоматизированного электропривода.

При рассмотрении данной темы следует изучить принятые изображения и обозначения элементов схем автоматического управления. необходимо ознакомиться с аппаратами, с помощью которых осуществляется автоматизация процессов пуска, торможения и реверсирования электродвигателей.

При изучении принципов автоматического управления следует проанализировать применимость каждого принципа в реальных электроприводах с электродвигателями и рабочими машинами, имеющими различные механические характеристики.

Контрольные вопросы

- Каковы преимущества автоматического управления электроприводами перед ручным управлением?

- Какие системы автоматического управления называются разомкнутыми, замкнутыми?

- Назовите основные принципы управления пуском, торможением и реверсированием электродвигателя в разомкнутых системах?

- Каким образом обеспечиваются необходимая последовательность выведения ступеней пускового реостата при пуске электродвигателя из функции тока?

- Каковы преимущества бесконтактного управления?

- Какие типы электрических схем используются при проектировании электропривода?

- Как осуществляется управление электроприводом в функции скорости (ЭДС) при пуске?

- Как осуществляется управление электроприводом в функции времени при пуске?

- Как осуществляется управление электроприводом в функции тока при пуске?

- Как осуществляется управление электроприводом в функции скорости (ЭДС) при торможении?

- Как осуществляется управление электроприводом в функции времени при торможении?

Тема 7. Замкнутые системы автоматического

управления электроприводами

Элементы систем автоматического регулирования (САР). Классификация САР. Типы обратных связей. Автоматическое управление электродвигателями с применением электромашинных усилителей (ЭМУ) поперечного поля. Автоматическое управление электроприводами с применением магнитных усилителей (МУ). Автоматическое управление электроприводами с использованием тиристорных преобразователей. Устойчивость систем автоматического управления.

Методические указания

Для обеспечения режимов работы современных высокопроизводительных механизмов к системе электропривода предъявляются высокие требования относительно точности поддержания постоянства или изменения по заданному закону какой-либо величины (скорости, тока, момента и т.п.) независимо от возмущающих воздействий, увеличения быстродействия системы в переходных режимах относительно использования экономичных режимов торможения и т.п. Электроприводы, построенные по разомкнутому циклу, не могут обеспечить выполнение указанных требований и в этом случае применяют системы электропривода, управляемые по замкнутому циклу. Поскольку практически все элементы электропривода обладают инерционностями того или типа, то при определенных параметрах системы может случиться так, что при отклонении регулируемой величины от установившегося значения сигнал обратной связи будет способствовать еще более сильному изменению регулируемой величины на выходе системы, то есть электропривод будет работать неустойчиво. Поэтому замкнутые системы проверяются на устойчивость в отличие от разомкнутых систем, которые всегда устойчивы.

При рассмотрении конкретных примеров замкнутых систем электропривода следует понять принцип построения и назначения САР, реальное исполнение, назначение и влияние на работу системы каждой обратной связи.

Контрольные вопросы

- Как классифицируют системы автоматического управления?

- Какие типы обратных связей существуют?

- Опишите принцип работы ЭМУ поперечного поля.

- Какая система называется устойчивой?

- Назовите критерии устойчивости.

- Какова физическая сущность неустойчивого режима замкнутой САР?

- Опишите принцип осуществления частотного управления асинхронным двигателем.

- Поясните вид механических характеристики двигателя постоянного тока в схеме регулирования скорости с помощью МУ.

- Каковы роль и назначение каждой обратной связи в схеме автоматического регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока от тиристорных преобразователя?

- Опишите работу схемы автоматического регулирования скорости вращения двигателя постоянного тока от тиристорного преобразователя.

Тема 8. Типовые схемы автоматического управления

электроприводами

Управление асинхронными двигателями. Управление синхронными двигателями. Управление двигателями постоянного тока независимого и последовательного возбуждения. Управление электродвигателями с электромашинными усилителями. Регулируемый электропривод тиристорными преобразователями.

Методические указания

Типовые схемы являются основой многих систем управления электроприводами.

При изучении данной темы рекомендуется рассматривать работу схемы автоматического управления в следующей последовательности: по схемным решениям и применяемой аппаратуре выявить принцип осуществления пуска, реверсирования и торможения, уяснить состояние схемы в исходном положении, то есть при замкнутых рубильниках силовой и управляющей схем, на нулевых положениях командоаппаратов; проследить изменение состояния схемы во всех положениях командоаппаратов; представить механические и электромеханические характеристики привода во всех состояниях схемы, уяснить защиты, применяемые в данных схемах.

Необходимо четко представить назначение всех блокировок и каждого элемента схемы.

Контрольные вопросы

- Начертите и поясните работу схемы управления асинхронным короткозамкнутым двигателем с нереверсивным магнитным пускателем.

- Начертите и поясните работу схемы управления асинхронным короткозамкнутым двигателем с реверсивным магнитным пускателем.

- Начертите и поясните работу схемы управления асинхронным короткозамкнутым двигателем с использованием динамического торможениия.

- Начертите и поясните работу схемы реверсивного управления асинхронным короткозамкнутым двигателем с командоконтролером

- Начертите и поясните работу схемы тиристорного управления асинхронным двигателем.

- Начертите и поясните работу схемы управления синхронным электродвигателем с возбуждением от тиристорных преобразователей.

- Какие блокировки применены в схеме управления двухскоростным двигателем?

- Приведите механические характеристики асинхронного короткозамкнутого двигателя в схемах управления с динамическим торможением, торможением противовключения.

- Начертите и поясните принцип работы схемы подачи постоянного тока в обмотку возбуждения синхронного двигателя при достижении двигателем подсинхронной скорости.

- Назначение и способы выполнения форсировки возбуждения синхронного двигателя.

- Что понимают под легким и тяжелым пуском синхронного двигателя?

- Как осуществляется ограничение пусковых токов синхронного двигателя?

- Основной вид торможения двигателя в системе Г-Д.

- Поясните назначение и работу обратных связей в схеме реверсивного управления электроприводами по схеме Г-Д.

- Поясните, как защищаются тиристоры и электродвигатель в схеме управления двигателем независимого возбуждения с реверсивным тиристорным преобразователем.

- Приведите и поясните вид механических характеристик двигателя независимого возбуждения в схеме с реверсивным тиристорным преобразователем.

- Приведите и поясните вид механических характеристик асинхронного двигателя в схеме с частотным регулированием.

Темы лабораторных работ

- Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения в двигательном режиме.

- Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока в тормозных режимах.

- Исследование механических характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором в двигательном режиме.

- Исследование механических характеристик двигателя с фазным ротором в тормозных режимах.

- Определение момента инерции двигателя постоянного тока методом самоторможения.

- Исследование и наладка схема управления двигателями постоянного тока.

- Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока по системе Г-Д.

- Исследование и наладка схем управления асинхронным двигателем.

Контрольные задания

Общие методические указания

К выполнению контрольной работы следует приступать только после изучения соответствующего теоретического материала. Студент выполняет одну контрольную работу. Кроме этого необходимо ответить на контрольные вопросы по всем темам.

При выполнении контрольного задания должны быть соблюдены следующие обязательные условия:

- Заданный вариант решения должен соответствовать двум последним цифрам шифра (таблица 1)

- Текстовый и расчетный материал должен быть выполнен чернилами с оставлением полей и с кратким объяснением к применяемым формулам

- Графические построения должны быть сделаны с помощью чертежных инструментов на миллиметровой бумаге и с указанием масштаба

- Оформление должно соответствовать требованиям ГОСТ.

Арифметическая правильность вычислений является обязательным условием для зачета. После решения каждой задачи следует подытожить и проанализировать полученные результаты.

К сдаче экзамена студент допускается только при наличии зачета по контрольному заданию и по лабораторным работам.

Задача №1

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения типа ПБСТ пускается с помощью пускового реостата (последняя цифра номера зачетной книжки указывает порядковый номер типа электродвигателя: 1 – ПБСТ 22; 2 – ПБСТ-23; 3 – ПБСТ-32; 4 – ПБСТ-33; 5 – ПБСТ-42; 6 – ПБСТ-43; 7 – ПБСТ-52; 8 – ПБСТ-53; 9 – ПБСТ-62; 0 – ПБСТ-63. Разгон двигателя до естественной характеристики производится при постоянном магнитном потоке. Момент сопротивления электропривода  = 0,5м.

Рассчитать количество ступеней пускового реостата при = 2,2 , а = 1,2 .

Рассчитать и построить кривые  и

Таблица 1

Данные двигателя типа ПБСТ

| № варианта | Тип | Номин. напряжение, В | Номин. Мощность, кВт | Номин. ток, А | Номин. скорость вращения, об/мин | Момент Инерции, Кг м2 | Сопротив. Якоря, Ом | Сопротив. Возбуждения, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПБСТ-22 | 220 | 0,65 | 4,8 | 2200 | 0,012 | 1,1 | 960 |
| 2 | ПБСТ-23 | 220 | 1,15 | 6,3 | 2200 | 0,014 | 0,97 | 654 |
| 3 | ПБСТ-32 | 220 | 1,5 | 8,0 | 2200 | 0,025 | 0,416 | 600 |
| 4 | ПБСТ-33 | 220 | 2,1 | 11,0 | 2200 | 0,033 | 0,264 | 750 |
| 5 | ПБСТ-42 | 220 | 2,9 | 15,0 | 2200 | 0,046 | 0,244 | 666 |
| 6 | ПБСТ-43 | 220 | 3,8 | 19,5 | 2200 | 0,058 | 0,162 | 600 |
| 7 | ПБСТ-52 | 220 | 5,5 | 27,8 | 2200 | 0,11 | 0,0734 | 402 |
| 8 | ПБСТ-53 | 220 | 6,3 | 31,2 | 2200 | 0,13 | 0,042 | 278 |
| 9 | ПБСТ-62 | 220 | 10,0 | 50,0 | 2200 | 0,258 | 0,0242 | 326 |
| 0 | ПБСТ-63 | 220 | 11,0 | 54,0 | 2200 | 0,308 | 0,186 | 248 |

Методические указания к задаче

Для расчета пусковых сопротивлений двигателя постоянного тока независимого возбуждения можно пользоваться как графическим, так и аналитическим методами. Ниже изложен аналитический метод расчета.

Сопротивление отдельных ступеней пускового реактора

;

;

,

где .

Если число ступеней m задано, то при нормальном пуске

,

где ; .

Если число ступеней не задано, а заданы значения моментов переключения ступеней  и , то число ступеней m равно:

.

Построение зависимостей  и  производится согласно уравнениям (7.5), (7.6) и (7.10) [1].

Задача №2

Для асинхронного двигателя с контактными кольцами мощностью P кВт, 380 В необходимо разработать схему управления, составить спецификацию и дать краткое описание схемы.

Схема должна удовлетворять следующим условиям:

  - двигатель реверсируется;

  - скорость двигателя регулируется (использовать пусковые сопротивления)

Число ступеней и вид пуска , род торможения выбирается по соответствующему варианту (последняя цифра шифра) из таблицы 1.

Расчетная мощность двигателя задается двумя последними  цифрами шифра.

Таблица 1.

| Варианты | Пуск в 3 ступени, управление кнопочное | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пуск во 2 ступени управление командоконтроллером | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пуск в функции | времени | тока | времени | тока | времени |
| Торможение | Род торможения | динамическое | противовключением |
|  | В функции | ЭДС | тока | ЭДС | времени |
| Питание цепей управления | Постоянный ток 220 В | Переменный ток , 380 В | Постоянный ток 220 в |

Литература

Основная

- Чиликин, М.Г. Общий курс электропривода / М.Г.Чиликин, А.С. Сандлер. – М.:Энергоиздат, 1981.-576с.

- Чиликин, М.Г. Общий курс электропривода / М.Г.Чиликин.- М.:Энергия, 1971.-432с.

- Москаленко, В.В. Автоматизированный электропривод / В.В.Москаленко.- М.:Энергоатомиздат, 2007.-415с.

Дополнительная

- Примеры расчетов автоматизированного электропривода / А.В.Башарин [и др.].-М.:Энергия, 1977.-432с.

- Вешеневский, С.В. Характеристики двигателей и электроприводов / С.В. Вешеневский.-М.:Энергия, 1977.-432с.

| Номер варианта | Номер контрольных вопросов по темам |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 26 51 76 | 1 | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 17 |
| 02 27 52 77 | 2 | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 | 16 |
| 03 28 53 78 | 3 | 12 | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 04 29 54 79 | 4 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 14 |
| 05 30 55 80 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 13 |
| 06 31 56 81 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 |
| 07 32 57 82 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 |
| 08 33 58 83 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| 09 34 59 84 | 9 | 6 | 5 | 14 | 9 | 1 | 9 |
| 10 35 60 85 | 10 | 5 | 4 | 13 | 10 | 2 | 8 |
| 11 36 61 86 | 11 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 7 |
| 12 37 62 87 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 6 |
| 13 38 63 88 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 5 |
| 14 39 64 89 | 14 | 1 | 14 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 15 40 65 90 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 16 41 66 91 | 16 | 13 | 12 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 17 42 67 92 | 17 | 12 | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 18 43 68 93 | 18 | 11 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 19 44 69 94 | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 |
| 20 45 70 95 | 20 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 21 46 71 96 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 22 47 72 97 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 23 48 73 98 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 24 49 74 99 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 25 50 75 00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |