МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетногообразовательного  учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Транспортно-энергетический факультет

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«Теоретические основы электротехники»

(заочная форма обучения)

Кумертау

Оглавление

1 Задание к курсовой работе	3

1.1 Задача 1. « Анализ трехфазной цепи при различных схемах соединения нагрузки»	3

1.2 Задача 2 «Анализ линейной электрической цепи с несинусоидальным источником»	7

1.3 Задача 3 «Переходные процессы в линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами»	19

2 Краткие теоретические сведения и примеры решения	26

2.1 Трехфазные цепи	26

2.1.1 Основные сведения о трехфазных цепях	26

2.1.2 Основные  формулы  и алгоритмы для трехфазных цепей	30

2.1.3 Пример решения задачи 1	32

2.2 Цепи несинусоидального тока	34

2.2.1 Гармонический анализ и разложение функций	34

2.2.2 Действующее и среднее значения несинусоидальных величин	35

2.2.3 Особенности расчета линейной электрической цепи с несинусоидальными источниками	37

2.2.4 Мощность при несинусоидальных напряжениях и токах	38

2.2.5 Пример решения задачи 2	39

2.3 Переходные процессы	46

2.3.1 Основные определения. Законы коммутации.	46

2.3.2 Определение принужденных составляющих	47

2.3.3  Начальные условия	49

2.3.4 Операторный  метод расчета переходных процессов	51

2.3.4.1 Математические основы метода.  Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом	51

2.3.4.2 Операторная схема замещения	53

2.3.4.3 Переход от изображения к оригиналу	55

1 Задание к курсовой работе

1.1 Задача 1. « Анализ трехфазной цепи при различных схемах соединения нагрузки»

Обмотки трехфазного генератора с симметричной системой фазных напряжений Uфг соединены звездой. Даны три схемы соединения нагрузки (рис.1.1): звезда с нулевым  проводом;  звезда;  треугольник.

A

B

С

A

B

C

A

B

C

О

а) звезда с нулевым проводом                  б) звезда                                   в) треугольник

Рисунок 1.1

Для каждой схемы:

1) рассчитать все токи;

2) проверить баланс комплексной мощности;

3) построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Параметры схемы выбираются из таблицы 1.1 по номеру варианта, задаваемому преподавателем.

Таблица 1.1- Таблица параметров к задаче 1

| Номер варианта | Фазное напряжение генератора | Сопротивления фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фаза А (ав) |  |  | Фаза В (вс) |  |  | Фаза С (са) |  |  |
|  | Uфг | RA | xLA | xCA | RB | xLB | xCB | RC | xLC | xCC |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 127 | 25 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 5 |
| 2 | 220 | 30 | - | 20 | 45 | - | - |  | 10 | - |
| 3 | 380 | - | 30 | - | 50 | 50 | 10 | 25 | - | 5 |
| 4 | 660 | 55 | 40 | - | 60 | - | - | 25 | 5 | 20 |
| 5 | 127 | 40 | - | 50 | 55 | 60 | - | 20 | - | - |
| 6 | 220 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | - |
| 7 | 380 | 25 | - | - | 30 | - | 40 | 10 | 15 | 30 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта | Фазное напряжение генератора | Сопротивления фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фаза А (ав) |  |  | Фаза В (вс) |  |  | Фаза С (са) |  |  |
|  | Uфг | RA | xLA | xCA | RB | xLB | xCB | RC | xLC | xCC |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 8 | 660 | - | - | 60 | 70 | 80 | - | 40 |  | 50 |
| 9 | 127 | 10 | 20 | - | 25 | 30 |  | 15 | 10 | - |
|  | 220 | 25 | 5 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 25 |
|  | 380 | 25 | 15 | - | 35 | - | - | 15 |  | 10 |
|  | 660 | 55 | 45 | - | 45 | 55 | 25 | 20 |  | 20 |
|  | 127 | 20 | - | 10 | 30 | 20 |  | 10 | 30 | 10 |
|  | 220 | 30 | - | - | 40 | 30 | - | 15 | - | 20 |
|  | 380 | 40 | 50 | 20 | 50 | - | 40 | - | 35 | - |
|  | 660 | 70 | - | 85 | 55 | 65 | - | 75 | - | - |
|  | 127 | 45 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 |
|  | 220 | 50 | 40 | 10 | 60 | - | 60 | 25 | - | - |
|  | 380 | 60 | - | - | - | 50 | - | 25 | 10 | - |
|  | 660 | 55 | 60 | - | 50 | - | 30 | 25 | 15 | - |
|  | 127 | - | 30 | - | 20 | 40 | - | 30 | - | - |
|  | 220 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | 30 | - | 20 |
|  | 380 | 50 | - | 40 | 40 | 50 | 20 | - | 35 | - |
|  | 660 | 70 | 50 | - | 30 | - | 45 | 35 | - | - |
|  | 127 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | 40 | - | 50 |
|  | 220 | 35 | - | - | 50 | - | 40 | 40 | 30 | 10 |
|  | 380 | 45 | 55 | 20 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | - |
|  | 660 | 80 | 85 | 20 | 60 | - | - | - | 75 | - |
|  | 127 | 40 | 30 | - | 45 | - | 25 | - | - | 45 |
|  | 220 | 50 | - | 40 | 45 | 50 | - | 75 | - | - |
|  | 127 | 25 | 10 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 5 |
|  | 220 | 30 | - | 20 | 45 | - | - |  | 10 | - |
|  | 380 | - | 30 | - | 50 | 50 | 10 | 25 | - | 5 |
|  | 660 | 55 | 40 | - | 60 | - | - | 25 | 5 | 20 |
|  | 127 | 40 | - | 50 | 55 | 60 | - | 45 | - | - |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта | Фазное напряжение генератора | Сопротивления фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фаза А (ав) |  |  | Фаза В (вс) |  |  | Фаза С (са) |  |  |
|  | Uфг | RA | xLA | xCA | RB | xLB | xCB | RC | xLC | xCC |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
|  | 220 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | - | 45 | 10 | - |
|  | 380 | 25 | - | - | 30 | - | 40 | 30 | 15 | 20 |
|  | 660 | - | - | 60 | 70 | 80 | - | 45 |  | 20 |
|  | 127 | 10 | 20 | - | 25 | 30 |  | 50 | 10 | - |
|  | 220 | 25 | 5 | 50 | 30 | - | 20 | 60 | - | 40 |
|  | 380 | 25 | 15 | - | 35 | - | - | 55 |  | - |
|  | 660 | 55 | 45 | 60 | 45 | 55 | 25 | 20 |  | 20 |
|  | 127 | 20 | - | 30 | 30 | 20 |  | 10 | 30 | - |
|  | 220 | 30 | - | - | 40 | 30 | - | 15 | - | - |
|  | 380 | 40 | 50 | 80 | 50 | - | 40 | - | 35 | 50 |
|  | 220 | 25 | 25 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 25 |
|  | 380 | 25 | 25 | - | 35 | - | - | 15 |  | 10 |
|  | 660 | 55 | 30 | - | 45 | 55 | 25 | 20 |  | 20 |
|  | 127 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 |
|  | 220 | 35 | - | - | 40 | 30 | 20 | 15 | - | 20 |
|  | 380 | 45 | 35 | 20 | 50 | - | 10 | - | 35 | - |
|  | 660 | 30 | 40 | 85 | 55 | 65 | 20 | 75 | - | - |
|  | 127 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 |
|  | 220 | 50 | 25 | 10 | 60 | - | - | 25 | - | - |
|  | 380 | 55 | - | - | - | 50 | 10 | 25 | 10 | - |
|  | 660 | 60 | 50 | - | 35 | - | 30 | 25 | 15 | - |
|  | 127 | 30 | 20 | - | 40 | 40 | - | 30 | - | - |
|  | 220 | 30 | 45 | - | 40 | - | - | 30 | - | 40 |
|  | 380 | - | 40 | 40 | 50 | 50 | 20 | - | 35 | 40 |
|  | 660 | 50 | 30 | - | 35 | - | 45 | 35 | - | 50 |
|  | 127 | - | 20 | 20 | 40 | 30 | - | 40 | - | - |
|  | 220 | - | 50 | - | 50 | - | 40 | 40 | 30 | - |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер варианта | Фазное напряжение генератора | Сопротивления фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фаза А (ав) |  |  | Фаза В (вс) |  |  | Фаза С (са) |  |  |
|  | Uфг | RA | xLA | xCA | RB | xLB | xCB | RC | xLC | xCC |
|  | В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
|  | 380 | 55 | 30 | 20 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 75 |
|  | 660 | 85 | 60 | 20 | 60 | - | - | - | 75 | 25 |
|  | 127 | 30 | 45 | - | 45 | - | 25 | - | - | 25 |
|  | 220 | - | - | 40 | 45 | 50 | - | 75 | - | - |
|  | 380 | - | 30 | 25 | - | 50 | - | 25 | 10 | - |
|  | 660 | 65 | 60 | - | 55 | - | 35 | 25 | 15 | - |
|  | 127 | - | 35 | - | 20 | 40 | - | 35 | - | - |
|  | 220 | 60 | 20 | 15 | 40 | 15 | 10 | 25 | - | - |
|  | 380 | 50 | - | 20 | 20 | 50 | 15 | 25 | 10 | 5 |
|  | 660 | 55 | - | 10 | 40 | - | 20 | 35 | 25 | - |
|  | 127 | 40 | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
|  | 220 | 30 | 20 | 10 | 45 | - | 10 | 5 | 10 | - |
|  | 380 | - | 20 | 15 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 5 |
|  | 660 | 55 | 20 | 15 | 60 | 30 | - | 20 | 5 | 20 |
|  | 127 | 45 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 |
|  | 220 | 50 | 40 | 10 | 60 | - | 60 | 25 | - | - |
|  | 380 | 60 | - | - | - | 50 | - | 25 | 10 | - |
|  | 660 | 50 | - | 60 | 60 | 80 | 30 | 40 | 15 | 20 |

1.2 Задача 2 «Анализ линейной электрической цепи с несинусоидальным источником»

В линейной электрической цепи, схема и параметры которой приведены ниже, действует источник несинусоидального напряжения. Форма ЭДС  задана.

Требуется:

- Представить ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье.

- Для дальнейших расчетов ограничить число членов ряда постоянной составляющей и тремя – пятью гармониками.

- Построить графики спектров амплитуд и начальных фаз ЭДС источника.

- Определить погрешность в определении действующего значения ЭДС, возникающую за счет ограничения числа гармоник ряда.

- На одном графике построить кривую исходной несинусоидальной ЭДС и кривую, полученную в результате сложения гармонических составляющих ограниченного ряда.

- Для каждой гармоники, включая постоянную составляющую, рассчитать токи ветвей. При расчете каждой гармоники выполнить построение векторных диаграмм токов соответствующих гармоник и проверить правильность расчётов балансом мощности.

- Записать мгновенные значения токов ветвей в виде ряда Фурье.

- Определить действующие значения токов ветвей, активную, реактивную, полную мощности цепи, а также мощность искажения и коэффициент мощности.

График несинусоидальной  ЭДС источника (таблица 1.2)  и электрическая схема (таблица 1.3) выбираются по номеру в списке журнала группы. Параметры схемы выбираются из таблицы 1.4 по варианту, назначаемому преподавателем.

Способ  представления  ЭДС источника рядом Фурье (с использованием готовых формул из таблицы 1.4 или разложение в ряд с помощью компьютерного пакета MathCad) задается преподавателем.

Таблица 1.2 – Варианты несинусоидальной  ЭДС источника

| График несинусоидальной ЭДС, формула разложения функции в ряд Фурье |  | График несинусоидальной ЭДС, формула разложения функции в ряд Фурье |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 |  |
| 11 |  | 12 |  |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |
| 13 |  | 14 |  |
| 15 |  | 16 |  |
| 17 |  | 18 |  |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |
| 19 |  | 20 |  |
| 21 |  | 22 |  |
| 23 |  | 24 |  |
| Продолжение таблицы 1.3 |  |  |  |
| 25 |  | 26 |  |
| 27 |  | 28 |  |

Таблица 1.3 – Схемы электрических цепей

| Вари-ант | Схема | Вари-ант | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7 |  |
| 2 |  | 8 |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 |  | 10 |  |
| 5 |  | 11 |  |
| 6 |  | 12 |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Вари-ант | Схема | Вари-ант | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 19 |  |
| 14 |  | 20 |  |
| 15 |  | 21 |  |
| 16 |  | 22 |  |
| 17 |  | 23 |  |
| 18 |  | 24 |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Вари-ант | Схема | Вари-ант | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 27 |  |
| 26 |  | 28 |  |

Таблица 1.4 – Параметры схемы цепи

| Вариант | , В | , с | , Ом | , Ом | , Ом | , мГн | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0,4 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 2 | 250 | 0,5 | 12 | 12 | 10 | 40 | 25 |
| 3 | 300 | 0,6 | 15 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 4 | 200 | 0,7 | 10 | 14 | 12 | 15 | 44 |
| 5 | 350 | 0,8 | 14 | 8 | 10 | 25 | 60 |
| 6 | 200 | 0,9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 55 |
| 7 | 300 | 1,0 | 20 | 15 | 4 | 26 | 60 |
| 8 | 400 | 1,1 | 10 | 14 | 8 | 40 | 70 |
| 9 | 250 | 1,2 | 12 | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 10 | 350 | 1,3 | 8 | 25 | 20 | 30 | 40 |
| 11 | 200 | 1,4 | 15 | 10 | 20 | 28 | 55 |
| 12 | 300 | 1,5 | 14 | 18 | 6 | 24 | 70 |

Продолжение таблицы 1.4

| Вариант | , В | , с | , Ом | , Ом | , Ом | , мГн | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 320 | 1,6 | 9 | 10 | 10 | 25 | 45 |
| 14 | 340 | 1,7 | 14 | 12 | 8 | 35 | 60 |
| 15 | 360 | 1,8 | 10 | 20 | 12 | 35 | 60 |
| 16 | 200 | 1,9 | 25 | 9 | 30 | 20 | 40 |
| 17 | 250 | 2,0 | 30 | 20 | 15 | 35 | 75 |
| 18 | 240 | 0,4 | 12 | 10 | 30 | 25 | 25 |
| 19 | 220 | 0,6 | 16 | 15 | 12 | 20 | 50 |
| 20 | 200 | 0,8 | 20 | 16 | 20 | 25 | 60 |
| 21 | 400 | 1,4 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 22 | 300 | 1,5 | 12 | 12 | 10 | 40 | 25 |
| 23 | 200 | 1,6 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| 24 | 350 | 1,7 | 14 | 10 | 12 | 15 | 44 |
| 25 | 300 | 1,8 | 8 | 14 | 10 | 25 | 60 |
| 26 | 240 | 1,9 | 13 | 9 | 9 | 10 | 55 |
| 27 | 320 | 2,0 | 15 | 20 | 4 | 26 | 60 |
| 28 | 380 | 0,4 | 10 | 10 | 8 | 40 | 70 |
| 29 | 200 | 0,4 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 30 | 350 | 1,3 | 20 | 25 | 12 | 30 | 40 |
| 31 | 200 | 1,4 | 20 | 10 | 15 | 28 | 55 |
| 32 | 300 | 0,6 | 15 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 33 | 250 | 1,2 | 15 | 15 | 14 | 20 | 50 |
| 34 | 200 | 0,7 | 12 | 14 | 9 | 15 | 44 |
| 35 | 360 | 1,8 | 12 | 20 | 20 | 35 | 60 |

Продолжение таблицы 1.4

| Вариант | , В | , с | , Ом | , Ом | , Ом | , мГн | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 250 | 0,5 | 10 | 12 | 10 | 40 | 25 |
| 37 | 350 | 0,8 | 10 | 8 | 12 | 25 | 60 |
| 38 | 320 | 1,6 | 10 | 10 | 8 | 25 | 45 |
| 39 | 200 | 0,9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 55 |
| 40 | 400 | 1,1 | 8 | 14 | 14 | 40 | 70 |
| 41 | 340 | 1,7 | 8 | 12 | 9 | 35 | 60 |
| 42 | 300 | 1,5 | 6 | 18 | 14 | 24 | 70 |
| 43 | 300 | 1,0 | 10 | 15 | 10 | 26 | 30 |
| 44 | 240 | 0,4 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 45 | 300 | 1,5 | 10 | 12 | 12 | 40 | 30 |
| 46 | 250 | 0,5 | 10 | 12 | 15 | 40 | 44 |
| 47 | 300 | 0,6 | 15 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| 48 | 400 | 1,4 | 20 | 10 | 14 | 30 | 55 |
| 49 | 200 | 1,6 | 15 | 15 | 9 | 20 | 60 |
| 50 | 200 | 0,4 | 20 | 10 | 20 | 30 | 70 |
| 51 | 200 | 1,9 | 30 | 9 | 10 | 20 | 50 |
| 52 | 350 | 1,7 | 12 | 10 | 12 | 15 | 40 |
| 53 | 200 | 0,7 | 12 | 14 | 8 | 15 | 55 |
| 54 | 220 | 0,6 | 12 | 15 | 15 | 20 | 70 |
| 55 | 240 | 1,9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 30 |
| 56 | 200 | 0,8 | 20 | 16 | 10 | 25 | 25 |
| 57 | 320 | 2,0 | 4 | 20 | 12 | 26 | 60 |
| 58 | 300 | 1,8 | 10 | 14 | 15 | 25 | 60 |
| 59 | 380 | 0,4 | 8 | 10 | 10 | 40 | 70 |
| 60 | 250 | 2,0 | 15 | 20 | 14 | 35 | 75 |

Продолжение таблицы 1.4

| Вариант | , В | , с | , Ом | , Ом | , Ом | , мГн | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 200 | 0,6 | 25 | 15 | 20 | 20 | 50 |
| 62 | 400 | 1,2 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 |
| 63 | 300 | 1,5 | 10 | 12 | 15 | 45 | 25 |
| 64 | 200 | 1,4 | 14 | 10 | 20 | 20 | 35 |
| 65 | 350 | 1,6 | 12 | 14 | 12 | 15 | 40 |
| 66 | 300 | 1,7 | 10 | 12 | 14 | 20 | 50 |
| 67 | 240 | 1,8 | 15 | 10 | 9 | 20 | 45 |
| 68 | 320 | 1,9 | 15 | 24 | 6 | 30 | 60 |
| 69 | 380 | 0,6 | 20 | 14 | 8 | 35 | 65 |
| 70 | 200 | 0,8 | 26 | 12 | 20 | 30 | 70 |

1.3 Задача 3 «Переходные процессы в линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами»

Для возникающего переходного процесса в электрической цепи требуется:

операторным методом рассчитать переходные токи во всех ветвях и переходное напряжение на реактивном элементе;

- построить  графики тока и напряжения на реактивном элементе в функции времени t.

Схемы электрической цепи приведены в таблице 1.5, постоянное напряжение источника и параметры схемы заданы в таблице 1.6.

Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.  Номер варианта параметров схемы  из таблицы 1.6 назначается преподавателем.

Таблица 1.5

| Вариант, схема | Вариант, схема |
| --- | --- |
| E E 1 | 2 |
| E 3 | E 4 |
| Продолжение таблицы 1.5 |  |
| Вариант, схема | Вариант, схема |
| E L E 5 | 6 |
| E 7 | E 8 |
| E E 9 | 10 |
| E E 3 R 11 | 12 |
| Продолжение таблицы 1.5 |  |
| Вариант, схема | Вариант, схема |
| E E 13 | 14 |
| E E 15 | 16 |
| E E 3 R 17 | 18 |
| 2 R E E 19 | 20 |
| Продолжение таблицы 1.5 |  |
| Вариант, схема | Вариант, схема |
| E 21 E E | 22 |
| E 3 R 23 | 24 |
| E E 25 | 26 |
| L E E 27 | 28 |

Таблица 1.6 – Параметры схемы к задаче 3

| № варианта | Е, B | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | L, Гн в схемах с L | C, мкФ в схемах с С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 100 | 200 | 0.2 | 50 |
|  | 200 | 150 | 200 | 100 | 0.8 | 40 |
|  | 300 | 80 | 100 | 200 | 0.4 | 60 |
|  | 400 | 100 | 150 | 120 | 0.6 | 100 |
|  | 500 | 80 | 200 | 120 | 0.3 | 80 |
|  | 150 | 120 | 100 | 200 | 0.5 | 50 |
|  | 250 | 50 | 100 | 100 | 0.9 | 90 |
|  | 120 | 120 | 200 | 150 | 0.7 | 80 |
|  | 220 | 150 | 120 | 200 | 0.4 | 40 |
|  | 180 | 50 | 120 | 100 | 0.5 | 60 |
|  | 220 | 150 | 120 | 200 | 0.4 | 40 |
|  | 150 | 120 | 100 | 200 | 0.5 | 50 |
|  | 300 | 80 | 100 | 200 | 0.4 | 60 |
|  | 100 | 100 | 100 | 200 | 0.2 | 50 |
|  | 120 | 120 | 200 | 150 | 0.7 | 80 |
|  | 500 | 80 | 200 | 120 | 0.3 | 80 |
|  | 400 | 100 | 150 | 120 | 0.6 | 100 |
|  | 180 | 50 | 120 | 100 | 0.5 | 60 |
|  | 250 | 50 | 100 | 100 | 0.9 | 90 |
|  | 200 | 150 | 200 | 100 | 0.8 | 40 |
|  | 100 | 200 | 100 | 100 | 0.2 | 50 |
|  | 100 | 100 | 100 | 150 | 0.2 | 50 |
|  | 120 | 200 | 200 | 80 | 0.7 | 80 |
|  | 120 | 120 | 200 | 100 | 0.7 | 80 |
|  | 150 | 120 | 100 | 80 | 0.5 | 50 |
|  | 150 | 200 | 100 | 120 | 0.5 | 50 |
|  | 180 | 100 | 120 | 50 | 0.5 | 60 |
|  | 180 | 150 | 120 | 120 | 0.5 | 60 |
|  | 200 | 200 | 200 | 150 | 0.8 | 40 |
|  | 200 | 100 | 200 | 50 | 0.8 | 40 |
| Продолжение таблицы 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| № варианта | Е, B | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | L, Гн в схемах с L | C, мкФ в схемах с С |
|  | 220 | 200 | 120 | 150 | 0.4 | 40 |
|  | 220 | 200 | 120 | 120 | 0.4 | 40 |
|  | 250 | 200 | 100 | 80 | 0.9 | 90 |
|  | 250 | 200 | 100 | 100 | 0.9 | 90 |
|  | 300 | 150 | 100 | 120 | 0.4 | 60 |
|  | 300 | 120 | 100 | 80 | 0.4 | 60 |
|  | 400 | 120 | 150 | 100 | 0.6 | 100 |
|  | 400 | 100 | 150 | 50 | 0.6 | 100 |
|  | 500 | 100 | 200 | 50 | 0.3 | 80 |
|  | 500 | 100 | 200 | 150 | 0.3 | 80 |
|  | 250 | 50 | 100 | 100 | 0.9 | 90 |
|  | 250 | 50 | 100 | 200 | 0.9 | 90 |
|  | 200 | 150 | 200 | 100 | 0.8 | 40 |
|  | 200 | 150 | 200 | 150 | 0.8 | 40 |
|  | 120 | 120 | 200 | 200 | 0.7 | 80 |
|  | 120 | 120 | 200 | 100 | 0.7 | 80 |
|  | 400 | 100 | 150 | 100 | 0.6 | 100 |
|  | 400 | 100 | 150 | 200 | 0.6 | 100 |
|  | 180 | 50 | 120 | 120 | 0.5 | 60 |
|  | 180 | 50 | 120 | 120 | 0.5 | 60 |
|  | 150 | 120 | 100 | 120 | 0.5 | 50 |
|  | 150 | 120 | 100 | 100 | 0.5 | 50 |
|  | 220 | 150 | 120 | 100 | 0.4 | 40 |
|  | 220 | 150 | 120 | 100 | 0.4 | 40 |
|  | 300 | 80 | 100 | 200 | 0.4 | 60 |
|  | 300 | 80 | 100 | 200 | 0.4 | 60 |
|  | 500 | 80 | 200 | 150 | 0.3 | 80 |
|  | 500 | 80 | 200 | 120 | 0.3 | 80 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.2 | 50 |
|  | 100 | 100 | 100 | 200 | 0.2 | 50 |

| Продолжение таблицы 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Е, B | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | L, Гн в схемах с L | C, мкФ в схемах с С |
|  | 100 | 120 | 100 | 250 | 0.3 | 50 |
|  | 200 | 170 | 200 | 120 | 0.7 | 45 |
|  | 300 | 90 | 120 | 170 | 0.6 | 60 |
|  | 400 | 150 | 150 | 100 | 0.5 | 120 |
|  | 500 | 100 | 200 | 150 | 0.4 | 70 |
|  | 150 | 120 | 110 | 180 | 0.6 | 60 |
|  | 250 | 80 | 120 | 100 | 0.8 | 80 |
|  | 120 | 110 | 180 | 130 | 0.7 | 90 |
|  | 220 | 140 | 120 | 200 | 0.6 | 60 |
|  | 180 | 60 | 100 | 130 | 0.6 | 50 |

2 Краткие теоретические сведения и примеры решения

2.1 Трехфазные цепи

2.1.1 Основные сведения о трехфазных цепях

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических систем, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на определенный угол.

Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, называют фазой, т.е. фаза – это участок цепи, относящийся к соответствующей обмотке генератора или трансформатора, линии и нагрузке.

Совокупности ЭДС (напряжений, токов) в трехфазных цепях называют трёхфазной системой ЭДС (напряжений, токов).

Под  трёхфазной симметричной системой ЭДС (напряжений, токов) понимают совокупность трёх синусоидальных ЭДС (напряжений, токов) одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых по фазе на 120°.

Мгновенные значения симметричной системы трёхфазных ЭДС можно записать в следующем виде

(2.1)



t









e, B

e

e

e

A

B

C

График мгновенных

значений eА, eВ, eС представлен

на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1

Комплексные действующие значения  симметричной системы трёхфазных ЭДС

,         ,         .                 (2.2)

Векторная диаграмма ЭДС  представлена на рисунке 2.2.

A

B

C

E

.

.

.

120

120

120

+1

+

j

E

E

Рисунок 2.2

Для симметричной системы ЭДС (напряжений, токов) справедливо соотношение

.                                                 (2.3)

Основные схемы соединения обмоток генераторов, обмоток трансформаторов, нагрузки в трехфазных цепях – звезда и треугольник.

Каждую обмотку генератора называют фазой генератора, напряжения на них – фазными напряжениями генератора, токи в них – фазными токами генератора.

Каждую нагрузку называют фазой нагрузки, напряжения  на них – фазными напряжениями нагрузки, токи в них – фазными токами нагрузки.

Провода, соединяющие генератор и нагрузку называются линейными проводами. Токи, текущие по линейным проводам называются линейными. Линейное напряжение – это напряжение между линейными проводами.

При соединении звездой точку, в которой объединены три обмотки генератора, называют нулевой точкой генератора, точку в которой объединены три конца трёхфазной нагрузки - нулевой точкой нагрузки. Провод, соединяющий нулевые точки генератора и нагрузки называется нулевым или нейтральным проводом, ток в нем – током нулевого провода. Напряжение между нулевыми точками называется смещением нейтрали.

Активная мощность трёхфазной цепи равна сумме активных мощностей фаз и активной мощности в сопротивлении, включенном в нулевой провод

.                                               (2.4)

Реактивная мощность трёхфазной цепи представляет собой сумму реактивных мощностей фаз и реактивной мощности в сопротивлении, включенном в нулевой провод

.                                    (2.5)

Полная мощность                                                           (2.6)

Активная и реактивная мощности любой из фаз (например, фазы А) определяются как

.                                          (2.7)

(2.8)

Для симметричного режима работы

(2.9)

Следовательно

.           (2.10)

Аналогично выражается и реактивная мощность

.          (2.11)

Полная мощность при симметричном режиме работы

.                                       (2.12)

При проверке правильности расчета токов целесообразно составлять баланс комплексных мощностей источника и потребителя.

Для симметричного режима работы полная комплексная мощность источника будет рассчитываться как

,                                                                (2.13)

где     - сопряженный комплекс фазного тока.

Полная комплексная мощность потребителя

.                                                           (2.14)

Для несимметричного режима работы:

- полная комплексная мощность источника

(2.15)

- в четырехпроводной сети полная комплексная мощность потребителя

;                   (2.16)

- в трехпроводной сети полная комплексная мощность потребителя

.                            (2.17)

2.1.2 Основные  формулы  и алгоритмы для трехфазных цепей

Таблица 2.1 - Расчетные соотношения для трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой и звездой с нулевым проводом

| Схема соединения нагрузки | Характерис-тика схемы | Режим работы схемы | Смещение нейтрали | Фазный и линейный токи | Ток нулевого провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Звезда | - | симметричный |  | , | - |
|  | - | несимметричный |  |  | - |
| Звезда с нулевым проводом |  | симметричный |  |  |  |
|  |  | несимметричный |  |  |  |
|  |  | симметричный |  |  |  |
|  |  | несимметричный |  |  |  |

Таблица 2.2 - Расчетные соотношения для трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником

| Схема соединения нагрузки | Характеристика схемы | Фазный ток | Линейные токи |
| --- | --- | --- | --- |
| Треуголь-ник |  |  | ; ; . При симметричном режиме работы |
|  |  | При наличии сопротивления линии традиционно применяют следующий алгоритм расчёта: - Преобразуют треугольник сопротивлений нагрузки в эквивалентную звезду Для симметричной нагрузки . - В преобразованной схеме с нагрузкой, соединённой звездой, рассчитывают фазные (линейные) токи , , (см. расчётные формулы в таблице 2.1); - Определяют комплексные потенциалы точек а, b, с, к которым присоединен треугольник сопротивлений нагрузки , , . - Рассчитывают фазные токи в нагрузке ; ; . Для симметричной нагрузки |  |

2.1.3 Пример решения задачи 1

Исходные данные:  Uфг = 1000 В;

RA = 100  Ом;  xLA = 100  Ом;

RB = 100  Ом;  xLB = 100  Ом;  xCB  = 50 Ом;

RC = 100  Ом;  xLC = 100  Ом;  xCC  = 50 Ом.

Сопротивления фаз

zА =  RA + j xLA =100 + 100j  Ом;

zB =  RB + j xLB - j xCB =100 + 100j – 50j = 100 + 50j  Ом;

zC =  RC + j xLC - j xCC =100 + 100j – 50j = 100 + 50j  Ом

2.1.3.1 Схема нагрузки – звезда с нулевым проводом (рисунок 2.3)

A

B

C

О

Так как сопротивление нулевого провода равно нулю, в любом режиме работы цепи  (симметричном или несимметричном) фазные токи равны линейным токам и определяются как

Рисунок 2.3	.

;

;

.

Ток нулевого провода равен сумме токов всех фаз

.

Баланс мощности:

- мощность источника

- мощность потребителей

.

Порядок построения векторной диаграммы (рисунок 2.4):

- фазные напряжения генератора   ;

- фазные токи , , ;

- ток нулевого провода (строится как сумма фазных токов)  .

+11

+j

Рисунок 2.4

2.2 Цепи несинусоидального тока

2.2.1 Гармонический анализ и разложение функций

На практике часто встречаются несинусоидальные периодические ЭДС и токи, которые изменяются во времени по не гармоническому закону, но значения которых регулярно повторяются через равные промежутки времени, называемые периодом - Т, как это показано на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5

Несинусоидальные ЭДС и токи возникают в следующих случаях:

а) при включении в цепь переменного тока элемента с насыщенным стальным (ферромагнитным) сердечником;

б) при наличии нелинейных сопротивлений  в цепи;

в) если источник ЭДС или источник тока выдаёт несинусоидальное напряжение или ток.

Далее рассмотрим анализ линейных электрических цепей, на входе которых действуют периодические несинусоидальные ЭДС и токи.

Из курса высшей математики известно, что любая периодическая функция  с периодом , удовлетворяющая условиям Дирихле (то есть имеющая на конечном интервале  конечное число максимумов, минимумов и разрывов первого рода), может быть разложена в ряд Фурье. Практически все периодические функции, используемые в электротехнике, условиям Дирихле  удовлетворяют.

Периодическая несинусоидальная ЭДС в общем случае может быть представлена тригонометрическим рядом Фурье:

(2.18)

где  - постоянная составляющая;

- первая (основная) гармоническая составляющая, имеющая частоту ;

- при высшие гармонические составляющие (гармоники);

- амплитуда k-й гармоники;

- начальная фаза k-й гармоники.

- номер гармоники.

Совокупность постоянной составляющей, основной гармоники и высших гармонических составляющих называется спектром несинусоидальной величины.

2.2.2 Действующее и среднее значения несинусоидальных величин

Периодическую несинусоидальную величину (например, ток) обычно характеризуют следующими значениями: максимальным , действующим , средним по модулю  и постоянной составляющей . Действующее значение несинусоидального тока определяется его среднеквадратическим (эффективным) значением за период:

.                                                  (2.19)

Если ряд Фурье для тока ограничить конечным числом членов , то выражение (2.34) после интегрирования принимает вид:

.                            (2.20)

Так как действующее значение гармонической составляющей , то:

,                                    (2.21)

где  - постоянная составляющая,

, ,  - действующие значения гармоник тока.

Аналогичное выражение имеет действующее значение напряжения:

.                                       (2.22)

Таким образом, действующее значение несинусоидальной электрической величины равно корню квадратному из суммы квадратов постоянной составляющей и действующих значений всех гармоник. Оно не зависит от начальных фаз гармоник.

Наряду с действующим значением в электротехнике используют понятие среднего по модулю значения функции. Оно, например, для тока, выражается интегралом вида: .

Постоянная составляющая представляет собой среднее значение функции за период:

.

2.2.3 Особенности расчета линейной электрической цепи с несинусоидальными источниками

Расчет цепей, в которых действует один или  несколько несинусоидальных источников периодических ЭДС и токов, раскладывается на три этапа;

- Разложение ЭДС и токов источников на постоянную и синусоидальные составляющие (при этом ограничиваемся некоторым числом гармоник);

- Применение принципа наложения и расчет токов и напряжений в цепи для каждой из составляющих в отдельности при этом, учитываем что структура цепи сохраняется, а сопротивления и проводимости реактивных  элементов изменяются с изменением частоты гармоники;

- Совместное рассмотрение решений, полученных для каждой из составляющих.

Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.

1) Если ЭДС изменяется по закону

,                       (2.23)

то действие источника такой ЭДС аналогично действию трёх последовательно соединённых источников ЭДС:

.                                       (2.24)

Если задача поставлена иначе: заданы не ЭДС, а токи несинусоидальных источников тока, то принцип решения задачи остаётся тем же. Источник несинусоидального тока всегда можно представить  в виде параллельного соединения ряда источников тока. Если к узлам ветви или выходам двухполюсника подводится несинусоидальный ток

,                      (2.25)

то источник такого тока действует подобно параллельному соединению трёх источников:

(2.26)

2) Применив принцип  наложения, и, рассмотрев действие каждой составляющей ЭДС в отдельности, можно найти составляющие токов на всех участках цепи.

При рассмотрении каждой составляющей спектра необходимо учитывать, что для различных частот индуктивные и ёмкостные сопротивления неодинаковы:

;                                  (2.27)

.                                     (2.28)

3)  Мгновенные значения тока в любой ветви электрической цепи можем определить на основании принципа наложения:

.           (2.29)

Зная мгновенное значение тока, можем определить действующее:

.                                        (2.30)

2.2.4 Мощность при несинусоидальных напряжениях и токах

Под активной мощностью (Р, Вт) несинусоидального тока понимают среднее значение мгновенной мощности за период первой гармоники:

.                                     (2.31)

,          (2.32)

где   - угол между   и .

Таким образом, активная мощность несинусоидального тока равна сумме активных мощностей отдельных гармоник.

Аналогично выводится понятие реактивной мощности(Q, ВАр):

.                         (2.33)

Полная мощность (S, ВА) равна произведению действующего значения несинусоидального напряжения на действующее значение несинусоидального тока:

,                                               (2.34)

где ;            .

В цепях c несинусоидальными токами в отличие от синусоидальных цепей

;                             ,                      (2.35)

так как в них действует мощность искажения (Т, ВАр), обусловленная наличием высших гармоник:

.                                        (2.36)

Отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности.

.                                            (2.37)

Для синусоидальных  цепей , но в несинусоидальных цепях появляется коэффициент искажения

2.2.5 Пример решения задачи 2

Проведем расчет линейной электрической цепи. Схема и кривая несинусоидальной ЭДС приложенной к цепи показаны на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6

Значения параметров:

Ом;  Ом;  Ом;  с;

мГн;  мГн;  мкФ;  В;

Представим ЭДС источника, заданную графически, рядом Фурье, ограничив число членов ряда постоянной составляющей и тремя первыми значимыми гармоническими составляющими:

, В.

Приближенное действующее значение ЭДС:

В.

Расчёт токов в ветвях проводим для каждой составляющей спектра по отдельности:

а) постоянная составляющая (учтём, что для постоянного тока  идеальный индуктивный элемент – это короткозамкнутая перемычка, а идеальный емкостной элемент – разрыв цепи):

В,

А,

,

Вт,

Вт.

б) первая (основная) гармоническая составляющая:

, В,

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:

Ом,

Ом,

Ом,

Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на первой гармонике:

А,

В,

А,

А.

Мгновенные значения токов в ветвях на первой гармонике:

А,

А,

А.

Баланс мощностей:

ВА,

Вт,

ВАр.

в) вторая гармоническая составляющая:

, В,

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:

Ом,

Ом,

Ом,

Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на второй гармонике:

А,

В,

А,

А.

Мгновенные значения токов в ветвях на второй гармонике:

А,

А,

А.

Баланс мощностей

ВА,

Вт,

ВАр.

г) третья гармоническая составляющая:

, В,

перейдем к комплексному амплитудному значению ЭДС:

, В.

Комплексные сопротивления ветвей:

Ом,       Ом,

Ом,       Ом.

Комплексные амплитуды токов ветвей на третьей гармонике:

А,

В,

А,

А.

Мгновенные значения токов в ветвях на третьей гармонике:

А,   А,

А.

Баланс мощностей

ВА,

Вт,

ВАр.

Используя метод наложения, запишем мгновенные токи ветвей:

Действующие значения токов ветвей:

,

,

.

Для определения мощности искажения определим полную мощность, активную и реактивную мощности всей цепи.

Полная мощность

ВА;

Активная мощность

Вт;

Реактивная мощность

ВАр;

Мощность искажения

ВАр;

Коэффициент мощности

2.3 Переходные процессы

2.3.1 Основные определения. Законы коммутации.

Переходный процесс - процесс перехода цепи  от одного установившегося режима работы к другому, возникающий при включении, отключении, переключении цепи или ее элементов, а также при аварийных изменениях ее параметров. Все указанные изменения называют коммутацией.

Переходные процессы возникают в цепях, содержащих накопители энергии: индуктивные катушки и конденсаторы. Эти элементы обладают способностью накапливать и отдавать энергию соответственно магнитного и электрического полей. Каждому установившемуся режиму соответствует определённый запас магнитной и электрической энергии. При переходе к новому установившемуся режиму энергетическое состояние должно измениться. Так как индуктивные катушки и конденсаторы являются инерционными элементами, изменение энергии электрического или магнитного поля в них не может произойти мгновенно. Поэтому возникает переходной процесс, длительность которого определяется конфигурацией и параметрами электрической цепи (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7

Момент коммутации определяет начало переходного процесса, при этом различают время непосредственно перед коммутацией t(0) и сразу после коммутации t(0+),  - длительность коммутации. На рисунке 2.7 , в действительности , т.е коммутация в расчетном отношении считается мгновенной.

В цепях без накопителей энергии переходный процесс отсутствует: после срабатывания коммутатора (t = 0+) в цепи сразу же возникает установившийся (принужденный) режим.

Для упрощения записи в формулах момент времени сразу после коммутации будем обозначать просто t = 0.

Переходные процессы подчиняются двум законам коммутации.

Первый  закон  коммутации: ток через индуктивность до коммутации равен току через ту же индуктивность после коммутации

.                                        (2.38)

Второй  закон  коммутации: напряжение на емкости до  коммутации равно  напряжению на емкости после   коммутации

.                                (2.39)

Таким образом, токи в индуктивностях и напряжения на емкостях в начальный момент t = 0+ после коммутации имеют те же значения, что и непосредственно перед коммутацией при t = 0- и затем плавно изменяются. Заметим, что токи и напряжения на резисторах, а также токи через емкости и напряжения на индуктивностях могут изменяться скачкообразно, так как с ними непосредственно не связана запасаемая в цепи энергия.

2.3.2 Определение принужденных составляющих

Принужденные составляющие (т.е. токи и напряжения после окончания переходного процесса) определяются видом источника. В случае постоянного источника цепь после окончания переходного процесса (в принужденном режиме) рассчитывается как цепь постоянного тока, при этом учитывается, что при постоянном токе .

Если источник синусоидальный то сначала находятся комплексные значения   искомых   токов  и  напряжений       ,

которые потом записывают в мгновенной форме

Пример 1 (рисунок 2.8).

Е = 180 В,  R1 = 10 Ом,  R2 = 40 Ом, R3 = 10 Ом , L = 0,1 Гн

Найти

E

E

а) исходная схема                                                           б) схема после окончания

переходного процесса

( принужденный режим)

Рисунок 2.8

Так как источник ЭДС постоянный, то после окончания переходного процесса цепь рассчитывается как цепь постоянного тока, при этом . Расчет принужденных токов выполним с помощью эквивалентных преобразований  цепи

;             ;

.                      .

2.3.3  Начальные условия

Начальными условиями называются значения токов, напряжений и их производных в начальный момент переходного процесса,  при  .

Начальные условия делятся на независимые и зависимые.

Независимые начальные условия – это значения токов индуктивных элементов и напряжений емкостных элементов  для времени

Независимые начальные условия определяются  из законов коммутации.                          ;                                     .

Они могут быть нулевыми и ненулевыми.

Зависимые  начальные условия – это  значения всех остальных токов, напряжений и производных по времени токов и напряжений для времени . Зависимые начальные условия определяются:

- после того, как рассчитаны независимые начальные условия;

- из уравнений по законам Кирхгофа  для  послекоммутационной схемы, записанных  для времени  .

Количество начальных условий, которые нужно рассчитать равно количеству постоянных интегрирования в выражении переходной величины. Если характеристическое уравнение имеет один корень и в выражение свободного тока или напряжения входит одна неизвестная постоянная интегрирования, для ее определения  необходимо предварительно рассчитать только одно начальное условие: значение самой функции . Если неизвестных постоянных интегрирования – две, то для их определения предварительно рассчитывают два начальных условия: значение самой функции  и ее первой производной  для момента времени  t = 0+ . Примеры расчета начальных условий приведены ниже.

Пример 1 (рисунок 2.9).

E

Е = 100 В,  R1 = 10 Ом,  R2 = 10 Ом,

R3 = 10 Ом , L = 0,1 Гн

Найти

Рисунок 2.9

Сначала найдем независимое начальное условие: для данной схемы – это

ток , так как это ток через индуктивность. По первому закону коммутации он будет равен току через эту же индуктивность в последний момент перед  коммутацией.

E

До коммутации в цепи (рисунок 2.10) протекал  один  постоянный ток

Этот ток постоянный и от времени

не зависит, поэтому  для времени

Рисунок 2.10

По первому закону коммутации

Остальные искомые начальные значения токов токи и напряжения на индуктивности являются зависимыми начальными условиями.

Для их определения систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы после коммутации запишем  для момента времени .

Неизвестными в  этих уравнениях являются . Их можно найти, решив составленную систему уравнений любым методом  в Mathcad или вручную, например,  с помощью подстановки.

Из первого уравнения  выразим  и подставим его во второе уравнение, получим     .

Отсюда     ;

С учетом этого  ;

2.3.4 Операторный  метод расчета переходных процессов

2.3.4.1 Математические основы метода.  Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом

Сущность операторного метода анализа переходных процессов заключается в том, что при расчётах действительные функции времени f(t), описывающие процессы в электрических цепях и называемые оригиналами, заменяют их операторными изображениями F(p)с помощью преобразования (интеграла) Лапласа

,                                     (2.40)

где  p =  + j - комплексное число.

Взаимное соответствие между оригиналом и операторным изображением сокращенно записывается с помощью знака  . То есть выражение f(t)  F(p) означает, что оригиналу f(t) соответствует операторное изображение F(p).

Для тока напряжения и ЭДС будем иметь:

- оригиналу  соответствует изображение ;

- оригиналу  соответствует изображение .

- оригиналу  соответствует изображение .

Использование преобразования Лапласа приводит к замене операций дифференцирования и интегрирования оригиналов в дифференциальных уравнениях на алгебраические операции умножения и деления изображений.  В результате такой замены дифференциальные уравнения, составленные для электрической схемы по любому известному методу, превращаются в  алгебраические. Это сильно упрощает расчет, так как вместо дифференциальных уравнений для временных функций, решаются алгебраические уравнения для изображений.

Найденные из решения алгебраическихуравнений изображения искомых величин  затем любым способом преобразуются в оригиналы (функции времени). Переход от изображений к оригиналам можно осуществить

по формуле  обратного преобразования Лапласа, по справочным таблицам, по теореме разложения, а также, используя функции  обратного преобразования в различных математических пакетах, например, в Mathcad.

Алгоритм расчета переходного процесса операторным методом следующий:

1) Из расчета установившегося режима цепи  до коммутации определяют независимые начальные условия .

2) Составляют операторную схему замещения цепи, учитывая найденные в п. 1  начальные условия.

3) Из расчета операторной схемы любым методом находят изображения искомых токов и напряжений .

4)  Любым способом переходят от изображений искомых токов и напряжений  к  их оригиналам .

Рассмотрим отдельные пункты алгоритма подробнее.

2.3.4.2 Операторная схема замещения

Операторная схема замещения строится для цепи после коммутации, все токи, напряжения и ЭДС в ней заменяются их операторными изображениями, она учитывает независимые начальные условия – токи через катушки индуктивности и напряжения на емкостях в момент коммутации.

При составлении операторной схемы замещения следует руководствоваться следующими соответствиями между оригиналами и изображениями (таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Операторные схемы замещения элементов  цепи

| Элемент | Операторное изображение элемента |
| --- | --- |
| Источник постоянного напряжения |  |
| Источник постоянного тока |  |
| Источник синусоидального напряжения |  |
|  | - дополнительная ЭДС - ток через индуктивность до коммутации |
|  | - дополнительная ЭДС - напряжение на емкости до коммутации |

Пример:  составить операторную схему замещения участка цепи (рисунок 2.11). Записать операторное сопротивление и напряжение на участке цепи в операторной форме записи

Рисунок 2.11

В соответствии с таблицей 2.4 операторная схема замещения будет иметь вид:

Рисунок 2.12

Операторное сопротивление рассматриваемого участка цепи:

.

Приложенное напряжение складывается из суммы напряжений на каждом элементе схемы . Для операторной схемы замещения

.

Где  и  - начальные условия. Если, начальные условия равны нулю, то:   –  закон Ома в операторной форме записи.

Законы Кирхгофа в операторной форме записи:

– первый закон Кирхгофа.

- второй закон Кирхгофа.

2.3.4.3 Переход от изображения к оригиналу

Для перехода от изображения к оригиналу можно воспользоваться формулой обратного преобразования Лапласа  , таблицами соответствия, приведенными в справочниках по высшей математике. Однако наиболее используемым способом является переход от изображений к оригиналам по формулам теоремы разложения.

Как правило, решение  для изображения тока или напряжения имеет  вид правильной рациональной дроби:

,                         (2.41)

где m < n, причем дробь  -   несократимая, а коэффициенты  - действительные числа.

Алгоритм перехода от изображению к оригиналу по формулам теоремы разложения следующий.

1) Знаменатель дроби (2.41) приравнивают к нулю  и находят корни  уравнения .

3) В общем виде находят производную знаменателя

4) В зависимости от характера корней записывают решение для оригинала (таблица 2.8).

В зависимости от вида корней оригинал может быть определён и по другим выражениям теоремы разложения.

Пример 1.  Найти закон изменения тока во времени по его операторному изображению  .

1) Приравняем к нулю знаменатель и найдем корни .

2) Запишем производную знаменателя

3) Так как корни получились вещественные разные решение для оригинала запишется в виде      .

После подстановки численных значений получим  оригинал тока

А  .

Таблица 2.8 - Характеристическое уравнение второй степени

| № | Вид корней | Наименование режима | Выражение для свободных составляющих | Производная для свободных составляющих | Система для определения постоянного интегрирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корни вещественные разные | Апериодический |  |  |  |
| 2 | Корни вещественные равные | Критический режим |  |  |  |
| 3 | Корни комплексно сопряженные | Затухающий колебательный режим |  |  |  |