**Задание №27**

Сопротивление медного термометра связано с температурой зависимостью Rt = Ro (1+αt).

Оцените возможные погрешности измерения температуры термопреобразователем сопротивления III класса градуировки 50 М за счет отклонения ΔRo и Δα при 100 и 150˚С.