Методы моделирования объектов и систем в энергетике

Теоретические вопросы

1. Физические (натурные) модели. Область применения. Свойства физических (натурных) моделей. Этапы моделирования. Обработка и анализ результатов моделирования.

2. Компьютерные модели. Область применения. Свойства компьютерных моделей. Этапы моделирования. Обработка и анализ результатов моделирования.

3. Математические модели. Область применения. Свойства математических моделей. Этапы моделирования. Обработка и анализ результатов моделирования.

4. Особенности моделей систем и процессов в электроэнергетике. Формулирование задачи построения модели исследуемого объекта или системы управления.

5. Моделирование линейных  многомерных электромеханических систем.

6. Моделирование нелинейных многомерных электромеханических систем.

7. Технико-экономическая эффективность моделирования электромехани-ческих систем.

Ситуационные задачи

1. Выбрать тип модели и разработать алгоритм  модели  оптимального распределения потоков активной мощности по кольцевой электрической сети напряжением 110 кВ. Исходные  данные: схема сети 110 кВ; количество и нагрузки трансформаторных подстанций 110/10 кВ;  расстояния между подстанциями; марка и сечение проводников линий электропередачи.

2. Выбрать тип модели и разработать алгоритм модели оптимального сезонного распределения нагрузок между трансформаторами подстанции 110/10 кВ. Исходные данные: тип,  количество и мощность трансформаторов на подстанции; сезонные графики нагрузки подстанции; договорные ограничения на передачу электрической энергии.

3. Выбрать тип модели и разработать алгоритм  модели регулирования напряжения на шинах главной понизительной подстанции промышленного предприятия. Исходные данные: схема подстанции; тип, количество и мощность трансформаторов; тип количество и мощность устройств компенсации реактивной мощности; сезонный (суточный) график активной и реактивной мощности предприятия.

4. Выбрать тип модели и разработать алгоритм  модели ограничения продолжительности режима холостого хода электроустановки. Исходные данные: тип, количество и мощность установки (силовые трансформаторы или асинхронные двигатели); электрические параметры установки; график загрузки установки.